| Tabelul 4 Monitorizarea anuală pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) care nu se conformează frecvenţei de monitorizare1, 2 |
| --- |
| Anul 2008 |  |
| Numele ZAP | Parametrul | Numărul de probe, planificat cf legislaţiei | Numărul de probe efectiv analizate |
| ZAPnr.1 Laceni | Arsen | 10 | 0 |
|  | Benzen | 10 | 0 |
|  | Benz(a)piren | 5 | 0 |
|  | Bor | 10 | 0 |
|  | Bromaţi | 10 | 0 |
|  | Cadmiu | 5 | 0 |
|  | Cianuri totale | 10 | 0 |
|  | Cianuri libere | 10 | 0 |
|  | Crom total | 5 | 0 |
|  | Cupru | 5 | 0 |
|  | 1,2 dicloretan | 10 | 0 |
|  | Fluor | 10 | 0 |
|  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 5 | 0 |
|  | Mercur | 10 | 0 |
|  | Nichel | 5 | 0 |
|  | Nitraţi | 166 | 1223 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 161 | 350 |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 161 | 872 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 | 166 | 1220 |
|  | Pesticide individual2 | 10 | 0 |
|  | Pesticide total | 10 | 0 |
|  | Plumb | 5 | 0 |
|  | Seleniu | 10 | 0 |
|  | Stibiu | 10 | 0 |
|  | Tetracloretenă şi tricloretenă | 10 | 0 |
|  | Amoniu | 161 | 1229 |
|  | Cloruri | 52 | 1218 |
|  | Conductivitate | 156 | 0 |
|  | Culoare3 | 156 | 0 |
|  | Fier | 161 | 104 |
|  | Gust3 | 156 | 0 |
|  | Mangan | 57 | 104 |
|  | Miros3 | 156 | 0 |
|  | Oxidabilitate | 156 | 1218 |
|  | pH | 156 | 1218 |
|  | Sodiu | 57 | 0 |
|  | Sulfat | 52 | 0 |
|  | Turbiditate3 | 156 | 156 |
| ZAPnr.2 Peco | Arsen | 8 | 0 |
|  | Benzen | 8 | 0 |
|  | Benz(a)piren | 8 | 0 |
|  | Bor | 8 | 0 |
|  | Bromaţi | 8 | 0 |
|  | Cadmiu | 4 | 0 |
|  | Cianuri totale | 8 | 0 |
|  | Cianuri libere | 8 | 0 |
|  | Crom total | 4 | 0 |
|  | Cupru | 4 | 0 |
|  | 1,2 dicloretan | 8 | 0 |
|  | Fluor | 8 | 0 |
|  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 4 | 0 |
|  | Mercur | 8 | 0 |
|  | Nichel | 4 | 0 |
|  | Nitraţi | 86 | 604 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 82 | 173 |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 82 | 872 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 | 82 | 603 |
|  | Pesticide individual2 | 8 | 0 |
|  | Pesticide total | 8 | 0 |
|  | Plumb | 4 | 0 |
|  | Seleniu | 8 | 0 |
|  | Stibiu | 8 | 0 |
|  | Tetracloretenă şi tricloretenă | 8 | 0 |
|  | Amoniu | 80 | 608 |
|  | Cloruri | 24 | 602 |
|  | Conductivitate | 76 | 0 |
|  | Culoare3 | 76 | 0 |
|  | Fier | 80 | 52 |
|  | Gust3 | 76 | 0 |
|  | Mangan | 28 | 52 |
|  | Miros3 | 76 | 0 |
|  | Oxidabilitate | 76 | 602 |
|  | pH | 76 | 602 |
|  | Sodiu | 28 | 0 |
|  | Sulfat | 24 | 0 |
|  | Turbiditate3 | 76 | 76 |

| Tabelul 4 Monitorizarea anuală pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) care nu se conformează frecvenţei de monitorizare1, 2 |
| --- |
| Anul 2008 |  |
| Numele ZAP | Parametrul | Numărul de probe, planificat cf legislaţiei | Numărul de probe efectiv analizate |
| ZAPnr.3 Turnu Magurele | E.coli | 252 | 108 |
|  | Enterococi | 252 | 108 |
|  | Arsen | 8 | 0 |
|  | Benzen | 8 | 0 |
|  | Benz(a)piren | 8 | 0 |
|  | Bor | 8 | 0 |
|  | Bromaţi | 8 | 0 |
|  | Cadmiu | 4 | 0 |
|  | Cianuri totale | 8 | 0 |
|  | Cianuri libere | 8 | 0 |
|  | Crom total | 4 | 0 |
|  | Cupru | 4 | 0 |
|  | 1,2 dicloretan | 8 | 0 |
|  | Fluor | 8 | 0 |
|  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 4 | 0 |
|  | Mercur | 8 | 0 |
|  | Nichel | 4 | 0 |
|  | Nitraţi | 86 | 127 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 82 | 1159 |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 82 | 112 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 | 82 | 112 |
|  | Pesticide individual2 | 8 | 0 |
|  | Pesticide total | 8 | 0 |
|  | Plumb | 4 | 0 |
|  | Seleniu | 8 | 0 |
|  | Stibiu | 8 | 0 |
|  | Tetracloretenă şi tricloretenă | 8 | 0 |
|  | Trihalometani | 8 | 0 |
|  | Aluminiu | 56 | 52 |
|  | Amoniu | 80 | 179 |
|  | Cloruri | 24 | 52 |
|  | Conductivitate | 76 | 0 |
|  | Culoare3 | 76 | 0 |
|  | Fier | 80 | 0 |
|  | Gust3 | 76 | 0 |
|  | Mangan | 28 | 0 |
|  | Miros3 | 76 | 0 |
|  | Oxidabilitate | 76 | 52 |
|  | pH | 76 | 52 |
|  | Sodiu | 28 | 0 |
|  | Sulfat | 24 | 0 |
|  | Turbiditate3 | 76 | 0 |

| Tabelul 4 Monitorizarea anuală pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) care nu se conformează frecvenţei de monitorizare1, 2 |
| --- |
| Anul 2008 |  |
| Numele ZAP | Parametrul | Numărul de probe, planificat cf legislaţiei | Numărul de probe efectiv analizate |
| ZAPnr.4 Rosiorii de Vede | E.coli | 252 | 108 |
|  | Enterococi | 252 | 108 |
|  | Arsen | 8 | 0 |
|  | Benzen | 8 | 0 |
|  | Benz(a)piren | 8 | 0 |
|  | Bor | 8 | 0 |
|  | Bromaţi | 8 | 0 |
|  | Cadmiu | 4 | 0 |
|  | Cianuri totale | 8 | 0 |
|  | Cianuri libere | 8 | 0 |
|  | Crom total | 4 | 0 |
|  | Cupru | 4 | 0 |
|  | 1,2 dicloretan | 8 | 0 |
|  | Fluor | 8 | 0 |
|  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 4 | 0 |
|  | Mercur | 8 | 0 |
|  | Nichel | 4 | 0 |
|  | Nitraţi | 84 | 88 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 80 | 409 |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 80 | 876 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 | 80 | 88 |
|  | Pesticide individual2 | 8 | 0 |
|  | Pesticide total | 8 | 0 |
|  | Plumb | 4 | 0 |
|  | Seleniu | 8 | 0 |
|  | Stibiu | 8 | 0 |
|  | Tetracloretenă şi tricloretenă | 8 | 0 |
|  | Trihalometani | 8 | 0 |
|  | Amoniu | 80 | 44 |
|  | Cloruri | 24 | 832 |
|  | Conductivitate | 76 | 0 |
|  | Culoare3 | 76 | 0 |
|  | Fier | 80 | 0 |
|  | Gust3 | 76 | 0 |
|  | Mangan | 28 | 0 |
|  | Miros3 | 76 | 0 |
|  | Oxidabilitate | 76 | 832 |
|  | pH | 76 | 832 |
|  | Sodiu | 28 | 0 |
|  | Sulfat | 24 | 0 |
|  | Turbiditate3 | 76 | 0 |

| Tabelul 4 Monitorizarea anuală pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) care nu se conformează frecvenţei de monitorizare1, 2 |
| --- |
| Anul 2008 |  |
| Numele ZAP | Parametrul | Numărul de probe, planificat cf legislaţiei | Numărul de probe efectiv analizate |
| ZAPnr.5 Videle | Arsen | 6 | 0 |
|  | Benzen | 6 | 0 |
|  | Benz(a)piren | 3 | 0 |
|  | Bor | 6 | 0 |
|  | Bromaţi | 6 | 0 |
|  | Cadmiu | 3 | 0 |
|  | Cianuri totale | 3 | 0 |
|  | Cianuri libere | 3 | 0 |
|  | Crom total | 4 | 0 |
|  | Cupru | 4 | 0 |
|  | 1,2 dicloretan | 6 | 0 |
|  | Fluor | 6 | 0 |
|  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 3 | 0 |
|  | Mercur | 6 | 0 |
|  | Nichel | 3 | 0 |
|  | Nitraţi | 42 | 36 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 39 | 16 |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 39 | 32 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 | 39 | 32 |
|  | Pesticide individual2 | 6 | 0 |
|  | Pesticide total | 6 | 0 |
|  | Plumb | 3 | 0 |
|  | Seleniu | 6 | 0 |
|  | Stibiu | 6 | 0 |
|  | Tetracloretenă şi tricloretenă | 6 | 0 |
|  | Trihalometani | 6 | 0 |
|  | Amoniu | 39 | 36 |
|  | Cloruri | 24 | 24 |
|  | Conductivitate | 36 | 0 |
|  | Culoare3 | 36 | 0 |
|  | Fier | 39 | 0 |
|  | Gust3 | 36 | 0 |
|  | Mangan | 15 | 0 |
|  | Miros3 | 36 | 0 |
|  | Oxidabilitate | 36 | 36 |
|  | pH | 36 | 24 |
|  | Sodiu | 15 | 0 |
|  | Sulfat | 12 | 0 |
|  | Turbiditate3 | 36 | 0 |

| Tabelul 4 Monitorizarea anuală pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) care nu se conformează frecvenţei de monitorizare1, 2 |
| --- |
| Anul 2008 |  |
| Numele ZAP | Parametrul | Numărul de probe, planificat cf legislaţiei | Numărul de probe efectiv analizate |
| ZAPnr.6 Zimnicea | E.coli | 204 | 16 |
|  | Enterococi | 204 | 16 |
|  | Arsen | 6 | 0 |
|  | Benzen | 6 | 0 |
|  | Benz(a)piren | 3 | 0 |
|  | Bor | 6 | 0 |
|  | Bromaţi | 6 | 0 |
|  | Cadmiu | 3 | 0 |
|  | Cianuri totale | 3 | 0 |
|  | Cianuri libere | 3 | 0 |
|  | Crom total | 4 | 0 |
|  | Cupru | 4 | 0 |
|  | 1,2 dicloretan | 6 | 0 |
|  | Fluor | 6 | 0 |
|  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 3 | 0 |
|  | Mercur | 6 | 0 |
|  | Nichel | 3 | 0 |
|  | Nitraţi | 42 | 30 |
|  | Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 39 | 27 |
|  | Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 39 | 39 |
|  | Nitrat/Nitrit (formula)4 | 39 | 30 |
|  | Pesticide individual2 | 6 | 0 |
|  | Pesticide total | 6 | 0 |
|  | Plumb | 3 | 0 |
|  | Seleniu | 6 | 0 |
|  | Stibiu | 6 | 0 |
|  | Tetracloretenă şi tricloretenă | 6 | 0 |
|  | Trihalometani | 6 | 0 |
|  | Amoniu | 39 | 56 |
|  | Cloruri | 24 | 24 |
|  | Conductivitate | 36 | 0 |
|  | Culoare3 | 36 | 0 |
|  | Fier | 39 | 0 |
|  | Gust3 | 36 | 0 |
|  | Mangan | 15 | 0 |
|  | Miros3 | 36 | 0 |
|  | Oxidabilitate | 36 | 24 |
|  | pH | 36 | 24 |
|  | Sodiu | 15 | 0 |
|  | Sulfat | 12 | 0 |
|  | Turbiditate3 | 36 | 0 |