| Tabelul 5A |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Alexandria/ZAPnr.1 Laceni Teleorman |
| Anul | 2008 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 439 | 0 | 0 | W,N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 439 | 0 | 0 | W,N,T |
| Parametri chimici |  |
| Arsen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benzen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Crom total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cupru | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fluor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nichel | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 1223 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 |  |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 872 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 1 | 0 | 1223 | 0 | 0 | W,N,T |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |
| Aluminiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Amoniu | 1 | 1 | 1229 | 1229 | 100 % | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 |  |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  | Nu se determina |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 1218 | 0 | 0 | W,N,T |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Conductivitate | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Culoare3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fier | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | W,N,T |
| Gust3 |  |  | Nu se determina |  |  |  |
| Mangan | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | W,N,T |
| Miros3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | W,N,T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 1218 | 0 | 0 | W,N,T |
| pH | 1 | 0 | 1218 | 0 | 0 | W,N,T |
| Sodiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | W,N,T |
| Tritiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Doză efectivă totală de referinţă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |

| Tabelul 5A |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Alexandria/ZAPnr.2 PECO Teleorman |
| Anul | 2008 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 217 | 0 | 0 | W,N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 217 | 0 | 0 | W,N,T |
| Parametri chimici |  |
| Arsen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benzen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Crom total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cupru | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fluor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nichel | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 604 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 431 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 1 | 0 | 431 | 0 | 0 | W,N,T |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |
| Aluminiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Amoniu | 1 | 1 | 608 | 608 | 100 % | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | W,N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  | Nu se determina |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 602 | 0 | 0 | W,N,T |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Conductivitate | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Culoare3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fier | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | W,N,T |
| Gust3 |  |  | Nu se determina |  |  |  |
| Mangan | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | W,N,T |
| Miros3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | W,N,T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 602 | 0 | 0 | W,N,T |
| pH | 1 | 0 | 602 | 0 | 0 | W,N,T |
| Sodiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | W,N,T |
| Tritiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Doză efectivă totală de referinţă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |

| Tabelul 5A |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Turnu Magurele/Teleorman |
| Anul | 2008 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. De analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |
| Escherichia coli (E. Coli) | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | W,N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | W,N,T |
| Parametri chimici |  |
| Arsen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benzen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Crom total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cupru | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fluor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nichel | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 1159 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | W,N,T |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |
| Aluminiu | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | W |
| Amoniu | 1 | 0 | 179 | 0 | 0 | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | W,N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 |  | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | W,N,T |
| Clostridium perfringens | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | W,N,T |
| Conductivitate | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Culoare3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fier | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Gust3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mangan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Miros3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | W,N,T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | W,N,T |
| pH | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | W,N,T |
| Sodiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Activitate alfa globala | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | W |
| Activitate beta globala | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | W |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Rosiori de Vede |
| Anul | 2008 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. De analize | Nr. De analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |
| Escherichia coli (E. Coli) | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | W,N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | W,N,T |
| Parametri chimici |  |
| Arsen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benzen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Crom total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cupru | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fluor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nichel | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 365 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 832 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | W,N,T |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |
| Aluminiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | W,N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 832 | 0 | 0 | W,N,T |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Conductivitate | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Culoare3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fier | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Gust3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mangan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Miros3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | W,N,T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 832 | 0 | 0 | W,N,T |
| pH | 1 | 0 | 832 | 0 | 0 | W,N,T |
| Sodiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tritiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Doză efectivă totală de referinţă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Videle |
| Anul | 2008 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. De analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |
| Escherichia coli (E. Coli) | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | W,N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | W,N,T |
| Parametri chimici |  |
| Arsen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benzen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Crom total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cupru | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fluor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nichel | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | W,N,T |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |
| Aluminiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 36 | 3 | 8,3% | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | W,N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | W,N,T |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Conductivitate | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Culoare3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fier | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Gust3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mangan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Miros3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | W,N,T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | W,N,T |
| pH | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | W,N,T |
| Sodiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tritiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Doză efectivă totală de referinţă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |

| Tabelul 5A Centralizarea la nivel naţional a informaţiilor despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Zimnicea |
| Anul | 2008 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. De analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |
| Escherichia coli (E. Coli) | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | W,N,T |
| Enterococi | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | W,N,T |
| Parametri chimici |  |
| Arsen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benzen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Crom total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cupru | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fluor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nichel | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | W,N,T |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |
| Aluminiu |  |  | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | W,N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | W,N,T |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Conductivitate | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Culoare3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fier | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Gust3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mangan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Miros3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| pH | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Sodiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |
| Sulfat | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |
| Turbiditate3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |
| Activitate alfa globala | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Activitate beta globala | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |

W,N,T W,N,T W,N,T W W

| Tabelul 5A CENTRALIZATOR |
| --- |
| România (localitatea/ judeţul) | Teleorman |
| Anul | 2008 |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Locul prelevarii |
| Parametri microbiologici |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 6 | 0 | 966 | 0 | 0 | W,N,T |
| Enterococi | 6 | 0 | 966 | 0 | 0 | W,N,T |
| Parametri chimici |  |
| Arsen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benzen | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Crom total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cupru | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fluor | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nichel | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Nitraţi | 6 | 0 | 2108 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 6 | 0 | 2090 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 6 | 0 | 2318 | 0 | 0 | W,N,T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 6 | 0 | 2085 | 0 | 0 | W,N,T |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |  |
| Stibiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |
| Aluminiu | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | W |
| Amoniu | 6 | 3 | 2152 | 1840 | 85,5 % | W,N,T |
| Bacterii coliforme | 6 | 0 | 562 | 0 | 0 | W,N,T |
| Carbon organic total (TOC)3 |  |  | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Cloruri | 6 | 0 | 2752 | 0 | 0 | W,N,T |
| Clostridium perfringens |  |  | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Conductivitate | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Culoare3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Fier | 6 | 0 | 156 | 0 | 0 |  |
| Gust3 |  |  | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Mangan | 6 | 0 | 156 | 0 | 0 | W,N,T |
| Miros3 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | 6 | 0 | 172 | 0 | 0 | W,N,T |
| Oxidabilitate | 6 | 0 | 2764 | 0 | 0 | W,N,T |
| pH | 6 | 0 | 2764 | 0 | 0 | W,N,T |
| Sodiu | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 6 | 0 | 156 | 0 | 0 | W,N,T |
| Activitate alfa globala | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | W |
| Activitate beta globala | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | W |

| Draft shortlist of selected individual pesticides2 |
| --- |
| Desethylatrazine CAS 6190-65-4 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| Atrazine CAS 1912-24-6 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| Terbutylatrazine CAS 25057-89-0 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| 2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| Metalochlor CAS 87392-12-9 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 D CAS 94-75-7 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| Simazine CAS 122-34-9 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| Diuron CAS 330-54-1 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| MCPA CAS 94-74-6 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| Bromacil CAS 314-40-9 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| Mecoprop CAS 7085-19-0 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |
| Isoproturon CAS 34123-59-6 | 0 | 0 | Nu se determina | 0 | 0 | 0 |